## skupaj
OBJEKT: |  | ENERGETSKA SANACIJA-2
PLANINSKI DOM KOŠENJAK
Goriški vrh 2a, Dravograd
NAROČNIK: |  | Občina Dravograd
Trg 4. julija 7
2370 Dravograd
ŠTEVILKA PROJEKTA : |  | FM-29-24
PROJEKTANSKI POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA :
A | GRADBENA DELA
A.1 | FASADA | € | 0
A.2 | STREHA | € | 0
A.3 | ZALOGOVNIK | € | 0
A.4 | KOTLOVNICA | € | 0
B | STROJNA DELA
B.1 | KOTLOVNICA | € | 0
B.2 | OGREVANJE | € | 0
B.3 | PREZRAČEVANJE | € | 0
B.4 | CNS | € | 0
C | ELEKTRO DELA
C.1 | RAZSVETLJAVA | € | 0
NEPREDVIDENI STROŠKI
| V VREDNOSTI 10% INVESTICIJE | € | 0
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € | 0
| DELA SKUPAJ (z 22% DDV) | € | 0

## A.1-FASADA
PROJEKTANSKI POPIS DEL
A. | GRADBENA DELA
A.1 | FASADERSKA DELA
REKAPITULACIJA :
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | € |  |  | 0
II. | ZUNANJA UREDITEV | € |  |  | 0
II. | STAVBNO POHIŠTVO | € |  |  | 0
III. | FASADERSKA DELA | € |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA | € |  |  | 0
V.a | KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA | € |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
* | OPOMBE :
Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.
Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi izmerami na objektu !
ENERGETSKA SANACIJA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1. | Ureditev in postavitev organizacije gradbišča. Izdelava zaščitnih nadstreškov za varen dostop stanovalcev, postavitev gradbiščnih kontejnerjev, sanitarij. Ureditev gradbiščne napeljave vode in elektrike za potrebe gradbišča (možnost priklopa zagotovi naročnik, strošek porabe mora v ceno kalkulirati izvajalec). Ureditev potrebne gradbiščne deponije. Ograditev gradbišča ter označitev z vsemi potrebnimi tablami. Upoštevati je potrebno vsa zakonsko določena določila oz. nevarnosti prI delu na višini.
| Končno čiščenje gradbišča, objekta, vzpostavitev okolice v prvotno stanje, odvoz odpadkov na trajno deponijo in plačilom takse | kpl | 1 |  | 0
* | Opomba: Odvoz odpadkov je izvesti v skladu s pravilniki o ravnanju z odpadki
2. | Demontaža odtočnih cevi
| Demontaža obstoječih žlebov in odtočnih cevi, ter LTŽ-zaščitnih cevi komplet z odvozom na deponijo. (odtočne cevi=cca 22m) (žlebovi =36m) | kpl | 1 |  | 0
3. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve vrat velikosti, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| _vrata velikosti do 2,0m2 | kom | 2 |  | 0
| _vrata velikosti od 2,0 do 4,0m2 | kom | 1 |  | 0
4. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, poličkami in senčili, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| _okna velikosti do 2,0m2 | kom | 24 |  | 0
5. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve strešnih oken, skupaj z okvirji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| _strešna okna velikosti do 2,0m2 | kom | 12 |  | 0
6. | Demontaža obstoječih okenskih polic, vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah odpadkov in odvoz na deponijo. Upoštevana so vsa okna, tudi na balkonu
| okenske police | m1 | 29 |  | 0
7. | Dolbljenje - odbijanje ometa z vertikalnih in horizontalnih špalet ter s polic oken in balkonskih vrat v debelin 3 cm, širine cca 10-15 cm ( za debelino toplotne izolacije ) - vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah odpadkov na deponijo- ocena
|  | m1 | 110 |  | 0
8. | Demontaža raznih kosovnih elementov na fasadi: demontaža za ponovno uporabo, npr. razni nosilci, svetila, omarice,....., vključno z morebitnim začasnim gradbiščnim deponiranjem, s stroški deponiranja in manipulacije ter po izvedbi fasadne ponovna montaža demontiranih elementov. Vsa oprema, ki se odstrani, je last posameznega lastnika-investitorja; ta določi mesto deponiranja za kasnejšo uporabo. | kpl | 3 |  | 0
9. | Demontaža lesene ograje stopnic -vhoda in ograja balkona , vključno z podkonstrukcijo. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 15 |  | 0
10. | Demontaža lesene obloge -fasade , iz smrekovih desk , vključno z podkonstrukcijo. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 48 |  | 0
Opomba: Demontaža strelovoda: glej post.-Strelovod VI/1
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Strojno-ročni izkop humusa debeline do 15 cm z deponiranjem na gradbiščni deponiji in zemljine v III.kat. z odlaganjem na rob izkopa (za izvedbo toplotne izolacije od kote -0.60 do kote terena ) ocena: | m3 | 140 |  | 0
2. | Priprava površin in izvedba vertikalne hidroizolacije proti talni vlagi (od temeljev do kote +0.30): -čiščenje z visokotlačnim čistilcem - zidarska izravnava z malto za zunanjo uporabo - hladni bitumenski predpremaz - bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna v skladu z SIST EN 13969 - tip A in SIST 1031, kvalitete V4, debeline 4mm. Popolnoma privariti na podlago, - upoštevati preklop 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri. | m2 | 90 |  | 0
3. | Izvedba toplotne izolacije od temeljev do kote terena s ploščami iz ekstrudiranega polistirena npr. (XPS) d =16cm (λ≤ 0.036 W/m2K), pred zasipavanjem izvedba zaščite toplotne izolacije z bradavičasto folijo-(glej priložena tehnološke smernice) | m2 | 90 |  | 0
4. | Zasip odkopa ob objektu z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa; utrjevanje zasipa po plasteh do kote -0,30 od izkopa
| ocena | m3 | 120 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo (oddaljenost do 10km), vključno z vsemi stroški in dajatvami na deponiji
| ocena | m3 | 20 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja (razstiranje, strojno utrjevanje po plasteh ustreznega tamponskega sloja in planiranje) tampon pod betonskimi ploščami v debelini 25 cm
| ocena | m3 | 20 |  | 0
7. | Dobava in polaganje betonskih lamel dim 6/25 (raven zgorni rob) na betonsko podlago deb 10 cm in obetoniranjem, beton - C 16/20 z vsemi pomožnimi deli
| (upoštevan padec betonskih plošč min. 5% in višina lamele v ravnini zaščitnega tlaka) | m1 | 68 |  | 0
8. | Vgradnja zaščitnega tlaka ob fasadi v širini od 0,50 m na dobro utrjeno pripravljeno peščeno podlago deb.5,0 cm vključno z dobavo in vgradnjo betonskih plošč ( s poglobljenim stičenjem z mivko ), rego 2,0 cm ob objektu; izvedba s padcem 5% od objekta. Izvedba zaščitnega tlaka: betonske plošče - pran teraco - barva siva - dimenzije plošč 50/50/5 cm na pripravljeno peščeno podlago. Humuziranje zelenice ( predhodno izkopan in deponiran humus ), manjko primernega humusa dobaviti - dovoziti , vključno z razstiranjem, planiranjem, z dobavo in posejanjem ustrezne mešanice trave ter z valjanjem in zalivanjem. | m2 | 70 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih peskolovov, kompletna izdelava peskolovov zaradi debeline fasadnega ovoja na premaknjeni lokacijii, BC fi 40 cm, z izdelanim betonskim dnom (beton C16/20) ter tipskim LTŽ pokrovom dim. 40/40cm ( pokrov je v višini betonskih plošč, vključno z vsemi izkopi, zasipi in izdelavo priključkov na obstoječo, horizontalno meteorno kanalizacijo - vključno z očiščenjem obstoječih odtočnih horizontalnih cevi meteorne kanalizacije.
| (zaščitnega tlaka prilagoditi LTŽ pokrovom peskolova) | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
III. | STAVBNO POHIŠTVO
* | OPOMBE :
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
z.št. | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
1. | Leseno energetsko varčno, okno, izdelano iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom / ( Ug 0,6 W/m2k ). Vgradnja okna po RAL smernicah.Okno je na zunanji strani opremljeno s senčili v RAL 7016 antracitni barvi in obojestransko okensko polico iz barvne ekstrudirane ALU pločevine v antracitni barvi RAL 7016. Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.V ceni je zajeta tudi zunanja L letvica na primer T-FAL. Vse mere preveriti na licu mesta. Vključno z novimi obrobami in policami.
Barvo uskladiti z naročnikom
| O1- okna, velikosti 1200 x 1200 mm | kos | 14 |  | 0
| O2- okna, velikosti 900 x 1200 mm | kos | 4 |  | 0
| O3- okna, velikosti 1200 x 900 mm | kos | 4 |  | 0
| O4- okna, velikosti 900 x 900 mm | kos | 2 |  | 0
| O5- okna, velikosti 700 x 1200 mm | kos | 2 |  | 0
2. | Lesena energetsko varčna, zunanja vrata, izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat Uw 1,0 W/m2k, Vratno krilo leseno toplotno izolirano. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa - zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL 7016 antracitni barvi. Vgradnja vrat po RAL smernicah. Podboj vrat je kovinski, vgrajen v AB konstrukcijo sten beb. 25 cm, v barvi vrat. Vrata so opremljena s standardnim okovjem, varnostno ključavnico, kljuka kombinirana - zaščita odpiranja. Okovje za evakuacijska vrata z integriranim samozapiralom po izboru projektanta arhitekture. Kljuka antipanik EN179 (pozarni izhodi). Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.
OPOMBA: Vsa vrata so standardnih dimenzij !
- enokrilna, vrata VV 100/210 +nadsvetloba 100/40 skupne velikosti 100/250 cm ( vhod )
|  | kos | 1 |  | 0
- enokrilna, vrata V1 80/210 , kljuka antipanik (mansarda)
|  | kos | 1 |  | 0
- enokrilna, vrata V1 80/210 , kljuka antipanik (kotlovnica)
|  | kos | 1 |  | 0
- enokrilna, vrata Vk 100/210 , kljuka antipanik (kotlovnica)
|  | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža strešnega okna dim. ......... , izdelano iz lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, zastekljeno s trislojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Ug=0,7 W/m²K, Uw=1,1 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (kot VELUX tip GGL). Vgradnja z obrobo za ravno/profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043), za posamezno/skupinsko vgradnjo, z zunanjim mrežastim senčilom/roleto ter z notranjim zatemnitvenim/žaluzija/plise/rolo senčilom.
Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot VELUX tip BDX) in parno zaporo (kot VELUX tip BBX).
| - strešno okno, velikosti 78/118 cm, | kos | 12 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
II. | FASADERSKA DELA
* | OPOMBE :
Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev Eko sklada.
Pri izvedbi fasade je potrebno vključiti predstavnika tehnične službe izbranega dobavitelja materialov, da se z njim uskladijo dela.
Izvajalec mora predložiti izračun sider glede na izbranega proizvajalca fasade oz. fasadnega sistema.
Upoštevati je potrebno TSG-1-001-2019. 2.4.1.1-minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten.
* | Opomba:Barvo bo predlagal in potrdil projektant!
1. | Kompletna montaža, amortizacija ali najem in demontaža nepremičnih fasadnih odrov višine cca.12 m:- fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe predmetnega objekta, - zaščitni nadstrešek nad vhodom v stopnišče ter nad prehodom v nadstrešnico pri vhodu, - dostopi na vse etaže odra, - varovalne ograje, - ozemljitev odra, - zaščita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in za zmanjšanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali podobnim materialom.
Izdelava odra: - izravnava in utrditev podlage pred montažo odra,- odmik odra od zgradbe mora biti takšen, da omogoča varno delo za vse predvidene vrste del,- oder in uporabljen material mora ustrezati vsem predvidenim obremenitvam ter zagotavljati predpisano varnost delavcem na njem in mimoidočim, vse skladno z zahtevami SIST EN 12811-1, 2 in 3 oz. SIST EN 12810-1 in 2 za tipske odre, prenesejo obremenitve z vetrom, temu primerno mora biti dimenzioniran tudi oder, vrste odra (cevni, H odri,..) predvidi izvajalec sam.
Dokumentacija, vzdrževanje in pregledi odra: - za oder mora biti ves čas na gradbišču na razpolago dokumentacija, po kateri je izdelan, - oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki predelavi ter periodično v največ mesečnih razmikih in po vsakem izrednem dogodku, - oder mora biti vzdrževan ves čas, ko je postavljen, - zaščitne nadstreške je očistiti vsakič takoj, ko nanje pade material. V enotni ceni fasadnega odra upoštevati vse za kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem, statični izračun in sidranje ter demontažo odra.
|  | m2 | 480 |  | 0
2. | Čiščenje površine fasade po naslednji specifikaciji: - mehansko čiščenje (struganje) slabo sprijetih delov fasadnega ometa, - pranje fasade z visokotlačnim čistilcem od 100 do 300 bar-ov za doseganje optimalnega oprijema | m2 | 350 |  | 0
3. | Sanacija odstopljenega fasadnega ometa in toplotne izolacije (ocena cca 10 % celotne površine): - odbijanje in po potrebi rezanje odstopljenega ometa oz. izolacije, debeline cca. 5 cm, vključno s prenosom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, dobava in vgradnja novega fasadnega ometa oz. izolacije EPS 0,031 iz podaljšane cementne malte, vključno s predhodnim cementnim obrizgom
| ocena cca 10% | m2 | 40 |  | 0
4.a | Izdelava prezračevane lesene fasade
(čelne fasade)
Izdelava prezračevane lesene fasade , iz podkonstrukcije z vmesno toplotno izolacijo debeline 20 cm, iz vetrne zapore, iz prezračevalnega sloja debeline 3 cm, iz lesene vidne obloge fasade, iz globinsko prepariranega in proti škodljivcem in trohnjenju zaščitenega lesa, obdelava brezbarvna, les macesen . Vključno s pritrdilnim materialom, prezračevalnimi mrežicami, obdelavo špalet, vsemi zaključki, po shemi in detajlih
Vmes toplotno izolacijske fasade po sistemu JUBIZOL ali enakovrednim sistemom z izolacijskimi ploščami (mineralne volne) JUBIZOL- MW z λ= 0,035 W/mK ali enakovrednimi, debeline 20 cm
| Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev . | m2 | 80 |  | 0
4.b | Izdelava fasade
Izdelava toplotno izolirane fasade objekta z ploščami iz mineralne volne , debeline 20 cm sidrane v nosilno steno, polaganje armirane mreže, nanos lepila v dveh slojih, enkratni premaz z akril emulzijo in izdelava paropropustnega zaključnega sloja, po izbiri, vsa pomožna dela, izvedba vseh zaključkov, obdelava špalet in vogalov z S vogalniki in namestitev začetnega pocinkanega U profila, dobava materiala in transporti na objektu.
Toplotna izolacija fasade po sistemu JUBIZOL ali enakovrednim sistemom z izolacijskimi ploščami (mineralne volne) JUBIZOL- MW z λ= 0,036 W/mK ali enakovrednimi, debeline 20 cm
| Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev . | m2 | 170 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge sistemu JUB JUBIZOL- EPS ali enakovrednim sistemom iz trdih stiropornih izolacijskimi plošč debeline 20cm, tip npr. JUBIZOL STRONG S0 GRAPHITE, λ= 0,036 W/mK (fasadni podstavek, višina v povprečju cca 1,30-2,80 m) v sestavi: - predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago, - lepljenje in mehansko pritrjevanje plošč (ustrezno sidranje - izračun) skladno z navodili dobavitelja sistema - tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrežico, vse z materiali in po postopkih dobavitelja sistema fasadnega podzidka, - predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji dobavitelja sistema, - zaključni omet -(fasadni podstavek v drugi barvi). Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. do3 cm
|  | m2 | 120 |  | 0
6. | Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade po sistemu JUBIZOL ali enakovrednim sistemom z izolacijskimi ploščami JUBIZOL EPS F–G0 z λ= 0,031 W/mK ali enakovrednimi, debeline 8 cm na stropih balkonov oz. spodnjem delu plošč balkonov in deb. 3cm čela balkonov
Upoštevati otežkočen dostop, ter manjše delovne odre v sestavi: - predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago, - lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plošč skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter skladno z vetrnim izračunom dobavitelja sistema.
balkoni-dim.cca1,35 x 2,60 m
| ocenjena površina izolacije stropa balkonov | m2 | 24 |  | 0
7. | Zaščita oken in vrat na fasadi: - zaščita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje stavbnega pohištva, - za lepljenje na okvirje se uporabi priključne letve s samolepilnim nastavkom za lepljenje zaščite ter z integriranim tesnilom na stiku z okenskim okvirjem, - po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta na posameznih oknih omogočiti prezračevanje, - po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta se zaščitne folije med posameznimi fazami dela začasno snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo naslednjih faz dela. V ceni upoštevati dobavo in namestitev zaščite, po potrebi večkratne predelave ali začasne odstranitve, vse za ves čas trajanja gradbišča ter odstranitev ter odvoz na stalno deponijo po dokončanih delih. | m2 | 45 |  | 0
* | Opomba:
Barvno fasade bo predlagal in potrdil projektant !
| FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
III. | ZAKLJUČNA DELA
* | Opomba: Barvo bo predlagal in potrdil projektant
1. | Izdelava, dobava in montaža lesene ograje stopnic -vhoda in ograja balkona, komplet z podkonstrukcihjo, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni sidrni material, ter dobava in transport materiala na objektu. Izvedba po detajlu in delavniškem načrtu
| zunanja ograja | m2 | 15 |  | 0
2. | Barvanje nove lesene ograje stopnic -vhoda in ograja balkona, z laklazurnim premazom 2x. Barva temno rjava - enako kot obstoječe, kompletno z očiščenjem podlage.
|  | m2 | 15 |  | 0
3. | Barvanje novega lesenega napušča strehe in glav špirovcev, oken stopnišča, z laklazurnim premazom 2x. Barva temno rjava - enako kot obstoječe, kompletno z očiščenjem podlage.
| (šir. napušča cca 1,20m) ocenjeno | m1 | 150 |  | 0
4. | Zidarska obdelava in vgradnja železnih omaric-na fasadi in prilagodtvijo globine zaradi fasadne obloge. barvanje v kvalitetni oljnati barvi . V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela.
| železne omarice | kpl | 5 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
IV.a | KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA
* | Opomba: vse kritine se zaračunajo z vsemi preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi stroški za popolnima izdelano in montirano kritino.
* | Opomba: vsi kleparski izdelki se zaračunajo z vsemi preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi stroški za popolnima izdelan in montiran izdelek.
FASADA
1. | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm fi 120 oz.150 mm - rjave barve, z dobavo in vgradnjo kovinskih objemk, kolen in žlebnih priključkov - odtokov ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| (odtočne cevi=cca 22m) | m1 | 26 |  | 0
2. | Dobava in montaža novih zaščitnih jeklenih odtočnih cevi, vroče cinkanih, preseka fi 125 oz. 160mm, montirane do višine podstavka ( dolžine cca 1,00-1,50m ) stik vertikale z zaščitno cevjo z okroglo zaščitno rozeto-pločevina enaka, kot obstoječa vertikalna odtočna cev | kom | 4 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA |  |  |  | 0

## A.2-STREHA
PROJEKTANSKI POPIS DEL
A. | GRADBENA DELA
A.2 | KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA
REKAPITULACIJA :
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | € |  |  | 0
V.b | KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA | € |  |  | 0
VI. | STRELOVOD: | € |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
* | OPOMBE :
Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.
Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi izmerami na objektu !
ENERGETSKA SANACIJA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
* | Opomba: Ureditev in postavitev organizacije gradbišča - vse zajeto pod fasaderska dela
* | Opomba: Kompletna montaža, amortizacija ali najem in demontaža nepremičnih fasadnih odrov - vse zajeto pod fasaderska dela
STREHA
1. | Demontaža obstoječe betonske kritine. Kompletna demontaža in odstranitev obstoječe kritine, vključno z vsemi pločevinastimi obrobami, žlotami, dimniškimi obrobami, zaključki, snegobrani, zračniki, prezračevalnimi kanali, antenami in ostalimi kleparskimi izdelki na strehi, obstoječim opažem, letvami ter obstoječo toplotno izolacijo, vključno s prenosi, nalaganjem na kamion in odvozom na registrirano komunalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije. Obračun po m2 tlorisne razvite površine. | m2 | 224 |  | 0
2. | Dobava in izdelava lesene obloge napuščev z deskami in leseno podkonstrukcijo, debeline desk 22 mm, kompletno s vsemi pomožnimi deli.
| napušči - ocenjeno | m2 | 120 |  | 0
3. | Izvedba strešnega opaža z TERMOTOP ploščami 12cm
1. parna ovira (Knauf Insul. Homeseal LDS 5)
2. Izolacijo med špirovci -steklena volna
(Knauf Insulation Unifit 032 λ=0,032 W/mK) dim. 16cm
3. plošče TERMOTOP λ=0,040 W/mK. Plošče namestimo
neposredno prek špirovcev dim. 12cm
4. paropropustna folija (sekundarna kritina),
položena prek plošč TERMOTOP
(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus
* | Opomba: pri napuščih - strešni opaž z novimi deskami -prilagoditi viš. TERMOTOPA
plošče TERMOTOP λ=0,040 W/mK. Plošče namestimo
neposredno prek špirovcev dim. cca 10 cm
paropropustna folija (sekundarna kritina),
položena prek plošč TERMOTOP
(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus
napušči - ocenjeno
* | Opomba -sanacija z zunanje strani-parna ovira (položeno tudi okrog špirovcev -večja kvadratura)
* | Opomba: glej detajl KI -PROSPEKT-sanacija z zunanje strani TERMOTOP-IZOLACIJA OSTREŠJA
* | Opomba: pri napuščih -les vzdolžne late prilagoditi viš. TERMOTOPA
* | Rezevna kritina
Dobava in polaganje rezervne kritine - paropropustna folija (sekundarna kritina), (Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus). Polaganje na lesen opaž. Folijo položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| parna ovira - ocenjeno | m2 | 330 |  | 0
| Izolacijo med špirovci -steklena volna | m2 | 310 |  | 0
| TERMOTOP plošče | m2 | 310 |  | 0
| Rezevna kritina - ocenjeno | m2 | 310 |  | 0
4. | Dobava in montaža letev vzdolžno na špirovce za izvedbo zračnega sloja. Minimalna višina letev - zračnega sloja je 5 cm. Letvanje z letvami - morali 5/8cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 310 |  | 0
5. | Dobava in montaža letev strešne konstrukcije za pokrivanje z opečno strešno kritino (npr. BRAMAC ) Letvanje z letvami 4/5 cm na razmaku 35,5-39,5 cm. Letvanje izvesti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 310 |  | 0
6. | Zidarsko krpanje dimnika (klinker opeka) s cem. malto 1:3 z vsemi pomožnimi deli in transporti | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža skobljane čelnih- veternh desk, širine 25 do 40 cm, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, lazurni zaščitni premaz in transport. | m1 | 32 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
V.b | KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA
* | Opomba: vse kritine se zaračunajo z vsemi preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi stroški za popolnima izdelano in montirano kritino.
* | Opomba: vsi kleparski izdelki se zaračunajo z vsemi preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi stroški za popolnima izdelan in montiran izdelek.
* | Opomba: Prilagoditev stenskih -zidnih obrob na stikih s fasado objekta !
* | Opomba: Barvo bo predlagal in potrdil projektant !
STREHA
1. | Dobava in pokrivanje strešine z strešno kritino npr. Bramac Klasic -Inovativ . Strešnik pokriti v skladu z navodili proizvajalca. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V kvatradraturi zajeti tudi slemensko priključne strešnike.
|  | m2 | 310 |  | 0
2. | Dobava in montaža opečnih zračnikov model kot npr.(Bramac Klasik Inovativ) za zračenje strehe. Zračniki se montirajo med dve kontra-vzdolžnimi letvi, špirovca ali po navodilih proizvajalca kritine. Zračniki v enaki barvi kot je kritina. V postavki ločiti delo in material.
|  | kom | 30 |  | 0
3. | Dobava in montaža INOX kovinske varovalna mrežica 100 mm (rola 5 m) tipske varovalne mrežice za ptiče. Mrežica širine 100 mm se montira po celotni dolžini kapne linije in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje opeke.
|  | m1 | 45 |  | 0
4. | Dobava in pokrivanje slemen z originalnimi slemenjaki sistema Bramac. Pokrivanje se izvaja suhomontažno z uporabo tipskih aeroslemenskih in aerogrebenskih elementov, ki omogočajo zadostno zračenje strehe. Slemenjaki se pritrjujejo na slemensko ali grebensko letev s sponko za pritrditev slemenjaka. Vse v enaki barvi kot je osnovna kritina Bramac.
|  | m1 | 15 |  | 0
5. | Dobava in montaža opečnega odzračnika Ø 150 mm za model Bramac Klasic Inovativ, vključno z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom.
|  | kom | 6 |  | 0
6. | Dobava in montaža snegolovov. Snegolovi se montirajo po strešini po navodilih proizvajalca z porabo 2,5 snegolovov/m2, ter na vsak strešnik v drugi vrsti strešne kritine. Snegolovi so v enaki barvi kot osnovna kritina Bramac. Vključno z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom.
|  | kom | 780 |  | 0
7. | Dobava in montaža pločevinastih linijskih snegolovov. Na strani proti vhodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. (v dveh linijah)
|  | m1 | 30 |  | 0
8. | Kompletna izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine v kapni liniji (pod sekundarno kritino), vključno z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Odkapna pločevina r.š. 15cm. Pločevina: AL-barvana
|  | m1 | 45 |  | 0
9. | Kompletna izdelava, dobava in montaža pločevine za usmerjanje vode v žleb, vključno z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Pločevina r.š. 30cm v kapni liniji se montira pod kritino. Pločevina: AL-barvana
|  | kos | 4 |  | 0
* | Opomba:
Barvno bo predlagal in potrdil naročnik (barva strešne opeke, žlebov, strešnih odtokov…)
| KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
VI. | STRELOVOD:
1. | Demontaža strelovoda na strehi in fasadi vključno z vsemi pritrdili in sponkami, ter varovalno pločevino ob vznožju.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvesti strelovodno instalacijo po Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17-popr. in 15/21-ZDUOP) –Tehnična smernica TSG-N-003:2021. Predložiti projekt izvedenih del na strelovodni instalaciji -Tlorisni načrt lovilne mreže na objektu z vrisanimi, označenimi merilnimi spoji (odvodi), Predložiti opravljene meritve strelovodne instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža novega strelovoda na strehi in fasadi objekta- Alu žice fi 8 mm. Vključno z vsem novim pritrdilnim in veznim materialom ter novo varovalno pločevino ob vznožju.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in izdelava temeljnega ozemljila strelovoda s pocinkano sondo dolžine 2 m(dve sondi na odcep) ter povezava taljnega ozemljila na posamezne odcepe.
|  | kpl | 1 |  | 0
| STRELOVOD |  |  |  | 0

## A.3-ZALOG.
PROJEKTANSKI POPIS DEL
A. | GRADBENA DELA
A.3 | ZALOGOVNIK ZA SEKANCE
REKAPITULACIJA :
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
Št. | 1. ZEMELJSKA DELA
1.1 | Postavitev in odstranitev gradbenih profilov izdelanih iz rezanega lesa, z označbo osi temeljev in zidov objekta, ter zakoličba objekta.
|  | kos | 4 |  | 0
1.2 | Odstranitev beton. plošč, vključno z odvozom na trajno deponijo ter priložitvijo potrdila, z odvozom izkopanega materiala na krajevno deponijo na razdaljo 15 km oz deponiranje v bljižini in kasnejša izravnava terena
|  | m2 | 40 |  | 0
1.3 | Kombiniran strojno ročni izkop gradbene jame, v terenu III.-IV ktg, z odvozom izkopanega materiala na krajevno deponijo na razdaljo 15 km ozdeponiranje v bljižini in kasnejša izravnava terena
|  | m3 | 190 |  | 0
1.4 | Zabijanje gradbenih zagatnic standardne dimenzije, dolžine cca 6,0 m, za varovanje gradbene jame pred posutjem v bljižini obstoječega objekta, po potrebi odvodnavanje meteorne vode v bljižni oddtok
|  | m2 | 120 |  | 0
1.5 | Ročno planiranje in mehansko utrjevanje planuma izkopa do predpisane zbitosti.
|  | m2 | 40 |  | 0
1.6 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona, pod talno ploščo, v debelini 30 cm, z razstiranjem in komprimiranjem gramoza do predpisane zbitosti 80 Mpa, vključno z izvedbo meritev in izdajo poročila o zbitosti tampona.
|  | m3 | 8 |  | 0
1.7 | Zasip za stenami (oporni zid, temelji) z gramoznim materialom (rizl), z dobavo in utrjevanjem zasipa v slojih po 30 cm v širini 20 cm
|  | m3 | 16 |  | 0
Št. | 2. BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Opomba : Marke betonov MB - po statičnem izračunu
2.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, MB - 15 pod pasovnimi temelji in talno ploščo , v debelini 10 cm, vsa pomožna dela in transport betona na gradbišču, prereza do 0,12 m3/m2.
|  | m3 | 2 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, MB 30, frakcije 0 - 16 mm, v armirano betonsko talno ploščo zalogovnika, debeline 15 cm, strojna zagladitev površine
|  | m3 | 3 |  | 0
2.3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, MB - 30 frakcije 0 - 32 mm v armirano steno, vsa pomožna dela in transport betona na objektu, prereza nad 0,30 m3/m
|  | m3 | 13.5 |  | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, MB - 30 frakcije 0 - 32 mm v armirano ploščo (debeline cca 30 cm oz po statičnem izračunu), vsa pomožna dela in transport betona na objektu, prereza nad 0,30 m3/m
|  | m3 | 5.8 |  | 0
2.5 | Pokrivanje talne plošče z PE folijo zaradi preprečitve prehitrega sušenja betona.
|  | m2 | 20 |  | 0
2.6 | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA - 400/500, ne glede na prerez, vključno vsa pomožna dela, namestitev plastičnih distančnikov in transport na objektu. Količina armature je ocenjena.
|  | kg | 800 |  | 0
2.7 | Dobava, razrez in polaganje varjenih armaturnih mrež MA - 500/560, vsa pomožna dela, namestitev plastičnih distančnikov in transport armature na objektu. Količina armature je ocenjena:
|  | kg | 2100 |  | 0
Št. | 3. TESARSKA DELA: (OPAŽI, ODRI)
3.1 | Izdelava in demontaža venca -roba AB talne plošče viš.do 20cm , z deskami, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
|  | m1 | 18 |  | 0
3.2 | Izdelava in demontaža dvostranskega opaža ab zida, z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
|  | m2 | 135 |  | 0
3.3 | Izdelava in demontaža opaža ravne plošče ab z opažnimi elementi, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala, transport materiala na objektu.
|  | m2 | 19.5 |  | 0
3.4 | Izdelava in demontaža venca -roba AB krovne plošče viš. 30cm , z deskami, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
|  | m1 | 18 |  | 0
3.5 | Postavitev in odstranitev premičnih zidarskih odrov višine do 4,0 m (oder se uporablja na objektu v času od začetka do konca gradnje).
|  | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Postavitev in demontaža fasadnih cevnih odrov, višine do 5 m, izveden po predpisih in statični presoji, z varnostno ograjo, plohi in lestvijo za dostop na oder (oder se uporablja na objektu v času od začetka do konca gradnje).
|  | m2 | 80 |  | 0
3.7 | Izdelava in demontaža opaža odprtin v stenah in AB plošči zalogovnika, z deskami, vsa pomožna dela, ves spojni in pritrdilni material, dobava materiala ter transport materiala na objektu.
|  | kom | 3 |  | 0
Št. | 4. ZIDARSKA DELA
4.2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije zgornjega dela podbetona pod talno ploščo, z enim hladnim premazom z bitumensko emulzijo in enim varjenim slojem VOBITEKTA debeline 4 mm ali drug material z enakimi kvalitetami in lastnostmi, vsa pomožna dela, dobava in transport materiala na objektu.
|  | m2 | 20 |  | 0
4.4 | Brušenej betonskih površin (stiki opažnih plošč ) in izravnava večjih neravnin pred izvedbo slikarskih del.
|  | m2 | 80 |  | 0
4.5 | Zidarska pomoč instalaterjem elektronapeljav in strojnih instalacij z dolbljenjem utorov, izvedba raznih prebojev v ploščah in zidovih, ter zazidava istih po končani montaži cevi in elektrovodov.
Ocenjeno:
4.6 | DELAVEC | ur | 12 |  | 0
Št. | 5. KLJUČAVNIČARSKA
5.1 | Dobava in vgradnja JE pokrova
Pokrov zalogovnika - razširjenega vnosnega jaška pokrov dimenzij cca. 3,0m x 1,5m vključno z sistemom zaklepanja in odpiranja, toplotno izolacijo na notranji strani, varno pred vandalizmom ter estetskim pogledom na pokrov. (AL-nedrsno - solza ) Vključno z montažo z protiokvirjem v AB nosilni okvir. Za odvodnavanje pokrova in jaška poskrbi gradbeni izvajalec. Izvajalec mora izdelati delavniško in statično dokumentacijo, ki jo potrdi nadzorni organ oz projekt
|  | kom | 1 |  | 0
5.2 | Aluminijaste rešetke
Dobava in vgradnja aluminijaste rešetke v dvignejeni del vsipnika, za odvod zraka iz zalogovnika. Dimenzije 60x40 cm. Ustreza: Hidria, AZR3.
|  | kos | 4 |  | 0
Št. | 6.SLIKOPLESKARSKA DELA
/
Št. | 7. ZUNANJA UREDITEV
7.2 | Dobava in vgrajevanje gramoza 0/60 za tampon deb. 30 cm pod asfaltno površino vozišč in parkirišč, komprimacija Me=80MPa.
|  | m3 | 15 |  | 0
7.3 | Ponovno planiranje površin zgornjega ustroja pred asfaltiranjem s točnostjo +_1cm. Dela izvesti zaradi uničenja površin s transportnimi sredstvi med gradnjo. Prečne in vzdolžne padce izvesti po projektu.
|  | m2 | 50 |  | 0
7.4 | Dobava in strojno-ročno vgrajevanje bitudrobirja 22 v uvaljani deb. 6 cm.
|  | m2 | 50 |  | 0
7.5 | Dobava in strojno-ročno vgrajevanje asfaltbetona AB 11s v uvaljani deb. 3cm.
|  | m2 | 50 |  | 0
| B 1 - ZALOGOVNIK-DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
.

## A.4-KOTL.
PROJEKTANSKI POPIS DEL
A. | GRADBENA DELA
A.4 | KOTLOVNICA
REKAPITULACIJA :
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
Št. | 1. RUŠITVENA DELA
1.1 | Rušenje beton.zidov, deb. 30 cm (vključno s keramiko) , s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 15 km. Ruši zunanje stene v kotlovnici..
|  | m3 | 1 |  | 0
1.2 | Rušenje beton.zidov, deb. 15-30 cm (vključno s keramiko) , s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 15 km. Ruši se vmesne stene v kotlovnici..
|  | m3 | 1.5 |  | 0
1.3 | Krpanje mest rušitev -zidov z cem. malto z vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 4 |  | 0
1.4 | Demontaža in prenos vse instalacijske(strojne in elektro), in druge opreme /omarice, radiatorji .../ do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 15 km
|  | kpl | 1 |  | 0
Št. | 2. Dimovodne napeljave - kotel
2.1 | Dobava in montaža dimovodnih napeljav (vgradnja v obstoječo dimniško tuljavo) za trislojni kovinski dimnik iz notranje dimne cevi in zunanje nosilne cevi, oboje iz nerjaveče pločevine, ter vmesne toplotne izolacije debeline 26 mm z notranjim premerom tuljave 250mm v sestavi:
| Dimovod od kotla do dimnika se izvede trislojno v dimenziji Ø250 mm, izdelan iz plemenitega jekla (DIN 1.4571), kislinsko in ognje odporen. Srednji sloj je toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 40 mm. Zunanji sloj je zunanji zaščitni plašč v standardni izvedbi iz nerjaveče pločevine (DIN 1.4006) ali iz aluminija. Dimovod se izvede v enakomernem vzponu od priključka na kotlu do novo izvedenega priključka na dimnik. | kos | 1 |  | 0
Dimovod od kotla z dimenziji Ø250 mm, izdelan iz plemenitega jekla (DIN 1.4571), kislinsko in ognje odporen. Srednji sloj je toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 40 mm. Zunanji sloj je zunanji zaščitni plašč v standardni izvedbi iz nerjaveče pločevine (DIN 1.4006) ali iz aluminija. Dimovod se izvede v kompletu z podstavkom in vsem potrebnim dodajnim materialom in sestavnimi deli ki jih zahtevajo predpisi, višine 11 m
V ceni je potrebno upoštevati vsa za montažo potrebna dela, kot so vgradnja in pritrditev revizijskih vratic, vgradja odcepa in pritrditev vertikalnih cevi dimnika. V ceni so zajeti tudi vsi stroški povezani z uporabo pomožnim dvigalnih in montažnih naprav ter varnostne opreme za delo na višini.
- osnovni nosilni element za pritrditev na tla, vključno z rev.vratci,
- fazonski kosi,
- 11 m - osnovna cev DN 250,
- 5 m - priključna cev DN 250,
- revizijska vrtca na kolenu DN 150,
- zaključni kos,
- dežna kapa,
- pritrdilni in tesnilni material,
Ustreza: Schiedel
2.2 | Soglasja in meritve: Izdelava prvih meritev emisij dimnih plinov ter pregled dimovodnih napeljav s strani pooblaščene organizacije in izdaja soglasja.
|  | kos | 1 |  | 0
| C1 - KOTLOVNICA- GRADB. DELA |  |  |  | 0
.

## B.1-KOTL
PROJEKTANSKI POPIS DEL
STROJNE INSTALACIJE
B.1 | KOTLOVNICA
REKAPITULACIJA :
I. | Kurišče in kotel | € |  | 0
II. | Priprava vode | € |  | 0
III. | Sistem za vzdrževanje tlaka | € |  | 0
IV. | Toplotna črpalka za sanitarno vodo | € |  | 0
V. | Armature, črpalke in energetska oprema | € |  | 0
| KOTLOVNICA SKUPAJ (brez DDV) | € |  | 0
Opomba:
Naprave, armatura in material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
I. | KURIŠČE IN KOTEL
1 | 1.1 Kotel na sekance nazivne toplotne moči do 60 kW
-kotel iz debelostenskega jekla St. 37,2 varjeno
-povsem avtomatsko čiščenje grelnih registrov preko virbulatorskih polžev
-ležeči grelni registri z velikimi cevmi z debelimi stenami
-vgrajena komora za izgorevanje, obdana s šamotom, z z integriranim dovajanjem sekundarnega zraka
-60mm debela zunanja izolacija
-omarice iz jeklene litine, trajno tesneno, izolirano
-vključeni vsi predpisani priključki za peč
-obratovalni tlak max. 3 bar
-vhodna temperatura kotla max 95 C
-iznos pepela vključen, z posodo za pepel
-delovni tlak max 3 bar
-instalacije po normah EN-303-5
-vključen ventilator dimnih plinov
-vključen avtomatski vžig peči
-kurivo sekanci v kvaliteti G50/W30, po normi EN M7133
Avtomatsko čiščenje pepela iz izgorjevalne komore s pomočjo temperaturno odpornega iznosa.
1.2 Kurilna naprava do 60 kW
Iznos materiala iz zalogovnika-zgibni ročici
-skrite, v konstrukcijo, raztezne vzmeti
-visokoodporen čelni zobnik s specialnim tesnenjem, z navorom do 5.000 Nm, za pogon talnega dozirnega diska
-odjem materiala iz zalogovnika, silosa, itd., preko robustnega transportnega polža, polna gred premera 50mm, na katero je navarjena 6mm jeklena inox vijačnica, vložena odprt dozirni kanal 160/160 - razvito za grobe sekance do 50mm dolžine, po O-Norm M7133, G50/W30
-pogon talnega dozirnega diska preko čelnega zobnika, izkoristek preko 90%
-doziranje v peč, priklopi, izgorjevalni ventilatorji
1.3 Premer rezkarja: 4000mm
1.4 Transportni kanal 1100mm
Jekleni profil, za optimalni iznos materiala, z polžem, navarjeno navojnico na osovino premera 50 mm.
mm.
1.5 Komandna omarica 400V
Naprava za upravljanje s pregledno touch screen površino
Taktno krmiljenje z motornim varovalom in povratnim vzmetenjem celične prekatne zapore v trenutku blokade.
Pregledna komandna omarica z varnostnim krogom, preklopom v primeru izpada elektrike ali preobremenitve.
Regulacijski termostat z varovalnim omejevalnikom temperature.
Regulacija nastavitev parametrov s pomočjo spremembe časov delovanja in mirovanja. S tem dobimo zelo stabilno in enakomerno izgorevanje goriva in najnižje emisijske vrednosti.
Napetostno ločeni vhodi in izhodi preprečujejo prenapetosti v elektroniki. Najbolj uporabljane funkcije, kot so ciljna temperatura kotla, vžig in trajno obratovanje, moč ventilatorjev, časi transportnih naprav, lahko nastavljamo po potrebi.
Motorji dovajanja so stalno zaščiteni s termo releji.
-krmiljenje vžiga, trajno obratovanje / vžig
-kazalnik motenj na ekranu
-možnost priklopa lambda sonde za optimalno regulacijo izgorevanja
-brez potencialni kontakt za priklop prikazovalnika motenj
-možnost krmiljenja za eno pogonsko črpalko 220V
-možnost priklopa do 5 pogonskih motorjev Triac tihim krmiljenjem
-upravljanje preko preglednega 5,7 col TFT- barvnega monitorja s Touch funkcijo
-priklop webserverja za visualizacijo na računalniku preko interneta, možnost vpogleda preko mobilne aplikacije
-nastavljanje doziranja goriva od 0-100%, odvisno od obremenitve.
-Stalno kontrolo nastavitev kotla, kot O2, temperatura dimnih plinov, moč ventilatorjev, temperaturo povratne vode
-Z USB vtičnico za posodobitev programske opreme
-Ločeno krmiljenje vseh ventilatorjev
-Z integriranim varovanjem zapore celičnega kolesa pri blokadi in ponoven zagon
-S temperaturnim varovalom (STB)
-Vsi motorji so preko integriranih termo relejev stalno varovani
-Možnost priklopa za 2 tipala ali 5 tipal za zalogovnik ( vključeno 2 tipala)
1.6 Celična prekatna zapora z lastnim pogonom desno
z lastnim pogonskim motorjem (tlačna zapora - varovanje pred povratnim plamenom) , 150/150 mm
-v smeri vrtenja upognjeno tekalno kolo
-kaljeno in ostro nabrušeno
-protirezilo iz visokolegiranega jekla
-avtomatska reverzija preko kontrolnika obratov
Zanesljivo preprečuje povratni plamen iz kotla v zalogovnik z gorivim, še posebno v primeru izpada el. energije
|  | kompl. | 1 | 0
2 | Predhodni dvig temperature povratnega voda kotla DN32 z mešalnim ventilom kvs16 m3/h, protipovratnim ventilom DN32 in balansirnim ventilom DN32
|  | kompl. | 1 | 0
3 | Slojni akumulator toplote 1500l
Akumulator toplote s prigrajenimi priključki 2x 6/4", 3 bar
ima 5 prostih mest razporejenih po višini za nadzor temperatur za tipala.
Akumulator toplote je zaščiten z zunanje strani s antikorozijskim premazom.
|  | kompl. | 1 | 0
4 | Izolacija za akumulator toplote
Izolacija iz mehke pene debeline 100 mm z zunanjim plaščem
iz PVC folije v sivi barvi (RAL 9006), razred gorljivosti po DIN 4102: B3
|  | kompl. | 1 | 0
5 | Prevoz kotla z opreme
|  | kompl. | 1 | 0
6 | Montaža kotla z opremo in elektro inštalacije opreme, brez hidravličnih inštalacij sistema in poševnin v skladišču za pelete.
|  | kompl. | 1 | 0
7 | Prvi zagon, navodila za vzdrževanje in uporabo v slovenskem jeziku, garancijska izjava
|  | kompl. | 1 | 0
8 | Šolanje uporabnika in demonstracija delovanja kotla in avtomatike
|  | kompl. | 1 | 0
I. | KURIŠČE IN KOTEL SKUPAJ |  |  | 0
II. | PRIPRAVA VODE
9 | Avtomatski enojni ionski mehčalec vode
s programatorjem za časovno upravljanje procesa mehčanja vode
- krmilnim večpotnim ventilom
-tlačno posodo iz armiranega polietilena z distributorjem,
- smolo močno kislega inskega izmenjevalca,
- solnim ventilom,
- solnikom,
- svečnim zaščitnim filtrom,
- tabletirano soljo,
- vodomerom
| Q = 1,0 m3/h, T max = 30°C | kompl. | 1 | 0
10 | Zaporna pipa - navojna PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
| DN20 | kos | 1 | 0
11 | Napisna ploščica
napisno ploščico namestiti na vrvico s katero se zapečati pipo. Napis mora vsebovati: "ZAPIRANJE JE DOVOLJENO SAMO POOBLAŠČENEMU SERVISERJU MED VZDRŽEVANJEM, KO NAPRAVA NE OBRATUJE !"..
|  | kompl. | 1 | 0
II. | PRIPRAVA VODE SKUPAJ |  |  | 0
III. | SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA
12 | Dobava in montaža membranske raztezne posode volumna 250 lit kot npr Elko flex SG250
raztezna posoda s fiksni zračno blazino za ogrevanje. Airprof blazina iz butila DI 4807 T3.
| Vgradnja s spodnjo priključitvijo R1/2. | kompl. | 1 | 0
13 | Servisni ventil R1/2
| Servisni ventil za raztezno posodo SU. | kompl. | 1 | 0
14 | Napisna ploščica
napisno ploščico namestiti na vrvico s katero se zapečati pipo. Napis mora vsebovati: "ZAPIRANJE JE DOVOLJENO SAMO POOBLAŠČENEMU SERVISERJU MED VZDRŽEVANJEM, KO NAPRAVA NE OBRATUJE !"..
|  | kompl. | 1 | 0
III. | SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA SKUPAJ |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO
15 | Bojler - visokoučinkovita toplotna črpalka
Visokoučinkovita Toplotna črpalka za varčno segrevanje sanitarne vode. Posebna izvedba OPTI-AIR z vodenim zrakom z možnostjo priključitve zračnih kanalov za poljubno in optimalno izbiro mesta zajema in izpusta zraka. Na napravo je mogoče hkrati dodatno priključiti kotel (drugi vir). Mikroprocesorski krmilnik OPTITRONIC-2 skrbi za optimalno delovanje celotnega sistema, krmiljenja treh različnih virov ogrevanja, avtomatsko antilegionelno pregrevanje, različni programi delovanja, avtodiagnostika, hitro segrevanje, itd. Ostala oprema: hladilni sistem z VARIO-TEX, uparjalnik XL-OPTI, sistem postavitve EASY-PLACE, kondenzator DE-CEVNI, zaščite EMAIL-C-850, MG-PROTECT, PU50-CLOSE, nivojska namestitev tipala temp. zunanjih naprav, EG-3.
Tehnični podatki:
Energijski razred: A
Grelna moč: 3830 W (3000 W)*
Elektricna moc: 960 W (3000 W)*
COP: 3,7 EN255/3
Električni grelec: 6 kW
Električno napajanje: 230V / 50Hz
Elektricno varovanje: 20 A / IPX1
Električni priključek OČ: max 300 W
Ekološko hladivo R134a
Območje delovanja: od -7 do +35 °C (prostor velikosti vsaj 45m3)
Volumen bojlerja: 450L, srebrni pločevinast zunanji plašč
Zaščita bojlerja: EMAIL-C-850 in MG-PROTECT
Izolacija: PU50-CLOSE (visokoizolativna, zaprtocelična)
Kondenzator: DE-CEVNI zunanji plaščni kondenzator
Kotlovski toplotni prenosnik: 0,8 m2
Solarni toplotni prenosnik: 1,6 m2
Vodni priključki: navojni 1" (DN25); 3/4" (cirkulacija)
Premer priključkov zračnih kanalov: fi 250 mm
Max temp. segrevanja vode s TČ: 65°C (pregrevanje prek 65°C z el. grelcem),
Ogrevalna površina: 7,5 m2
Priključki:
Vtok in povratek ogrevalne vode: R1 1/4"
Hladna voda, topla voda: R1 1/4"
Cirkulacija: R1 "
(Ustreza proizvod tip WP4 LF-501 (WP4 LF-501/2 E D PV P)ali enakovredno)
|  | kompl. | 1 | 0
16 | Transportni stroški franko končna stranka: | kompl. | 1 | 0
17 | Postavitev kotla v prostor, brez hidravličnega priklopa sistema: | kompl. | 1 | 0
18 | Elektro material + elektro instalacija kotla: | kompl. | 1 | 0
19 | Prvi zagon sistema in šolanje uporabnika: | kompl. | 1 | 0
20 | Priklop hranilnika tople sanitarne vode na obstoječe vodovodno omrežje
upoštevati obstoječi sistem razvoda tople sanitarne vode znotraj objekta.
| Izpiranje cevovodov s čisto vodo in tlačni preizkus celotnega sistema vodovodne mreže s tlakom 1,5 x delovni tlak: | kompl. | 1 | 0
IV. | TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO |  |  | 0
V. | ARMATURE, ČRPALKE IN ENERGETSKA OPREMA
21 | Razdelilnik komplet za dovod oz. povratek, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz srednjetežke navojne cevi EN 10255 (DIN 2440), iz celega, črne, DN80, dolžina 1,5m, priklop DN50 s priključki: 1xDN25, 2xDN32
zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo, v dveh plasteh debeline 2 x 32 mm in z zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino, z navojnim priključkom f15 za polnilni pipici ter termometra, skupaj s konzolami za pritrditev ter pritrdilnim materialom
|  | kpl | 2 | 0
22 | Zaporna pipa - navojna
Kromirana krogelna pipa s teflonskim tesnenjem za hladno ali toplo pitno vodo navojne izvedbe PN 10, s čepom in tesnilom za izpust vode, skupaj z ročko odgovarjajoče barve (hladna-modra, topla-rdeča), nazivne velikosti vgradnja pri priklopu na obstoječe vode za ločitev. Ustreza tip kot npr.: KOVINA
| DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 25 (na dnu za praznjenje hranilnika) | kos | 1 | 0
| DN 15 (na vrhu za odzračevanje hranilnika) | kos | 1 | 0
23 | Cirkulacijska črpalka
Dobava in montaža varčne cirkulacijske črpalke proizvod WILO ali enakovreden, dobavljene skupaj s tesnili, vijaki, protiprirobnicami vključno z montažnim materialom. Ustreza črpalka s karakteristikami: Vključno z vsem potrebnim ožičenjem in povezavo z kotlovsko oz sanitarno avtomatiko.
priključna cev DN25
| kot npr. tip WILO STAR Z 20/7-3 | kos | 1 | 0
24 | Obtočna črpalka - sanitarna voda:
Dobava in montaža varčne obtočne črpalke enojne proizvod WILO ali enakovreden, max del. temp. 110°C (sistem 80/65), dobavljene skupaj s tesnili, vijaki, protiprirobnicami vključno z montažnim materialom. Ustreza črpalka s karakteristikami: Vključno z vsem potrebnim ožičenjem in povezavo z kotlovsko avtomatiko.
| kot npr. tip Stratos PICO 25/1-8 | kos | 1 | 0
25 | Obtočna črpalka - ogrevna veja:
Dobava in montaža varčne obtočne črpalke enojne proizvod WILO ali enakovreden, max del. temp. 110°C (sistem 80/65), dobavljene skupaj s tesnili, vijaki, protiprirobnicami vključno z montažnim materialom. Ustreza črpalka s karakteristikami: Vključno z vsem potrebnim ožičenjem in povezavo z kotlovsko avtomatiko.
| kot npr. tip Stratos MAXO 25/0,5-10 | kos | 2 | 0
26 | Obtočna črpalka za kotel
Dobava in montaža varčne obtočne črpalke enojne proizvod WILO ali enakovreden, max del. temp. 110°C (sistem 90/70), dobavljene skupaj s tesnili, vijaki, protiprirobnicami vključno z montažnim materialom. Ustreza črpalka s karakteristikami: Vključno z vsem potrebnim ožičenjem in povezavo z kotlovsko avtomatiko.
| kot npr. tip WILO STRATOS 40/0,5-8 | kos | 1 | 0
27 | Zaporna pipa - navojna
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
| DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 40 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 6 | 0
| DN 25 | kos | 6 | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
28 | Pritipovratni ventil - navojni PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
| DN 40 | kos | 1 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
29 | Balansirni ventil - navojni PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C, s priključki za nastavitev.
| DN 40 | kos | 1 | 0
30 | Magnetni spiralni lovilec nesnage - navojni PN16
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
| DN 40 | kos | 1 | 0
31 | Varnostni izpustni ventil DN25
| komplet z vsem potrebnim montažnim materialom za montažo na dovodni vod. | kpl | 1 | 0
32 | Avtomatski odračevalnik
| komplet z vsem potrebnim montažnim materialom za montažo | kpl | 10 | 0
33 | Odzračevalni lončki V=2l
| komplet z nastavkom za privaritev DN15 s cevno povezavo do skupnega lijaka za izpust. | kpl | 8 | 0
34 | Manometer
vzmetni cevni, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilna natančnost 1,6°od končne vrednosti skale, merilno območje od 0 do 16,0 bar, komplet z manometersko pipo
|  | kpl | 10 | 0
35 | Termometer
v okroglem ohišju, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilno območje do 120°C
|  | kpl | 10 | 0
35a | Avtomatski odzračevalniki
|  | kpl | 10 | 0
36 | Toplotni števec - prirobnični PN16
komplet s prirobnicami in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma
| DN 40 | kos | 1 | 0
37 | Tropotni krogelni preklopni ventil
v ohišju in rotorjem iz medenine, notranja garnitrura iz nerjavečega jekla, z elektromotornim pogonom za zvezno regulacijo, z notranjim navojnim priključkom, nazivni tlak PN25, dopustna temperatura medija do 120°C. Proizv. Belimo ali enakovredno
| R3015-2P5-S1 + TRY24-SR | kos | 2 | 0
38 | Krogelni ventil z motornim pogonom on/off
z navojnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
preklop ogrevanja san. vode zima/poletje
| pogon: LR24A-SR (Belimo ali enakovredno) | kos | 1 | 0
V. | ARMATURE, ČRPALKE IN ENERGETSKA OPREMA |  |  | 0

## B.2-OGREVANJE
PROJEKTANSKI POPIS DEL
STROJNE INSTALACIJE
B.2 | OGREVANJE
REKAPITULACIJA :
| OGREVANJE SKUPAJ (brez DDV) | € |  | 0
1 | Spraznitev sistema radiatorskega ogrevanja fazno po delih, kot bo dogovorjeno s pogodbo o fazni izvedbi energetske prenove objekta.
|  | kompl. | 1 | 0
2 | Cev iz nerjavnega jekla, material 1.43001 po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA tip TEMPONOX
ali enakovredni
| 18×1,2 (DN 15) | m | 93 | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 42 | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 35 | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 20 | 0
3 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
izolacija KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
debeline 19 mm
| 18×1,2 (DN 15) | m | 93 | 0
| 22×1,2 (DN 20) | m | 42 | 0
debeline 25 mm
| 28×1,5 (DN 25) | m | 35 | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 20 | 0
4 | Jekleno ploščno grelo, toplotna moč preizkušena po EN442, končno lakirano v standardni beli barvi, s priključkom spodaj in vgrajenim termostatskim ventilom, termostatsko glavo kot npr. Danfoss RA2944 z možnostjo blokiranja in omejevanja teperature, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, ter nosilci za montažo na steno.
Kot npr. poizvod Vogel&Noot
| tip 22VM 500/720 | kompl. | 7 | 0
| tip 22VM 500/1200 | kompl. | 16 | 0
5 | Jekleno ploščno grelo, toplotna moč preizkušena po EN442, končno lakirano v standardni beli barvi, s priključki 4 x 1/2" in vgrajenim termostatskim ventilom, termostatsko glavo kot npr. Danfoss RA2944 z možnostjo blokiranja in omejevanja teperature, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, ter nosilci za montažo na steno.
Kot npr. poizvod Vogel&Noot
| tip 11K 500/1000 | kompl. | 5 | 0
6 | Označitev armatur iz napisnimi tablicami in cevnimi objemkami, cevi pa označene z barvnimi trakov in in oznako smeri pretoka, vse po zahtevah investitorja.
|  | kompl. | 1 | 0
7 | Čiščenje notranjosti cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom skupaj z dobavo medija. Čiščenje lovilnikov nesnage.
|  | kompl. | 1 | 0
8 | Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo. Kvaliteta vode za polnjenje sistema v smislu preprecevanja korozije v cvovodih in elementih mora odgovarjati ustreznim predpisom (npr. ÖNORM H 5195-1). Potrebno je pri polnjenju vzeti vzorec vode in narediti analizo. Po 4 do 6 tednih obratovanja sistema je potrebno iz sistema vzeti vzorce vode in narediti analizo. Potrebno je primerjati rezultate analiz ob polnjenju in po obratovanju ter izdelati priporocila za sistemsko vodo v smislu preprečevanja korozije (dodajanje ustreznih inhibitorjev).
|  | kompl. | 1 | 0
9 | Tlačni preizkus grelne mreže s poskusnim zagonom in začetkom obratovanja, ki naj obsega: polnjenje cevnih registrov s hladno vodo na tlak 6 bar - v trajanju 24 ur, pregled cevi, instalacij, armatur in opreme; dopolnjevanje vode na preizkusni tlak, redukcija tlaka na 2 bar (po 24 urah) in zalitje cevi z estrihom; trajanje tlaka vode 2 bar v registrih je 28 dni - kolikor traja šušenje estriha, nastavitev armature (dušenja) na posameznih registrih. Vključno s kompletno izdelavo zapisnikov in potrebne dokumentacije DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta).
|  | kompl. | 1 | 0
10 | Poskusno obratovanje, vključno z nastavitvijo pretokov (hidravličnim uravnovešanjem pretokov; vključno z izdelavo poročila o nastavitvi ventilov) na posameznem porabniku.
|  | kompl. | 1 | 0
11 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izdelava sheme, zaključna dela, predaja objekta,
|  | kompl. | 1 | 0
12 | Izdelava prebojev z vrtanjem skozi notranje betonske in opečne stene in stropove skupaj s tesnjenjem prebojev z apneno malto.
| do dimenzije DN 50 | kompl. | 40 | 0
13 | Izdelava utorov dimenzij (H =27cm; B=10,5cm; G=5cm) za priključitev radiatorjev iz stene. | kompl. | 20 | 0
| SPLOŠNE POSTAVKE SKUPAJ EUR |  |  | 0

## B.3-PREZRAČEVANJE
PROJEKTANSKI POPIS DEL
STROJNE INSTALACIJE
B.3 | PREZRAČEVANJE
REKAPITULACIJA :
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ (brez DDV) | € |  | 0
1 | Prezračevalna naprava z rekuperacijo zraka
Tehnični podatki:
Maksimalni pretok zraka: 650 m³/h
Energetski razred A+
2 integrirana grelca – zasnovana za delovanje v hladnih podnebnih območjih
Pametni nadzorni sistem C6M
100 % obvod za brezplačno hlajenje in nočno hlajenje poleti
Pametna tehnologija odmrzovanja
Tanka zasnova, višina samo 292 mm
Kondenzacijski proti-tokovni ploščni toplotni izmenjevalnik učinkovito deluje do -4°C, za bivalne prostore z visoko vlažnostjo, saj učinkovito odstranjuje vlago v hladnih obdobjih
Difuzijsko-entalpijski proti-tokovni ploščni toplotni izmenjevalnik ohranja toploto in hlajenje, vzdržuje optimalno notranjo mikroklimo, je manj občutljiv na zamrzovanje in obnavlja vlago
Integriran spletni strežnik / upravljanje prek interneta
Funkcija CAV / Nadzor in spremljanje pretoka zraka
Samodejno prilagajanje intenzivnosti prezračevanja s senzorji za CO2, VOC ali RH
Funkcija CAV / Nadzor in spremljanje pretoka zraka
Hlajenje prostorov z zunanjim zrakom (funkcija brezplačnega hlajenja)
Števci za rekuperacijo energije in porabo energije
| Proizvod kot npr. Domekt CF 500 F C6M | kompl. | 1 | 0
2 | Dušilnik zvoka na izstopu zraka iz prezračevalne naprave, z zunanjim plaščem in notranjim perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine, s polnilom iz mineralne volne, zaščitenim s folijo proti odnašanju vlaken, debelina polnila 50 mm, z ravnimi priključki,
| kot npr. tip CA-050/200x600 | kos | 4 | 0
3 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 17 | 0
tip kot npr. BROFER TIP ali enakovredno
4 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 14 | 0
tip kot npr. BROFER SVA ali enakovredno
5 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
kot npr. SONODEC 25 non woven
| ø100 | m | 16 | 0
6 | Mehanski regulator pretoka z regulacijsko silikonsko membrano za vgradnjo v okrogli prezračevalni kanal. Možnost nastavitve pretoka. Nastavitev pretoka skladno z načrtom SI.
| vel125 | kos | 4 | 0
BROFER tip RPCM
ali enakovredni
7 | Zračni kanali okroglega preseka izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
| teža: | kg | 241 | 0
8 | V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo.
|  | kg | 48 | 0
9 | Izolacija prezračevalnih kanalov za dovod zraka vodenih znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
debelina 13 mm
| Kaimann tip Kaiflex ST | m2 | 56 | 0
ali enakovredni
10 | Izolacija prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
debelina 10 mm
| Kaimann tip Kaiflex ST | m2 | 3.5 | 0
ali enakovredni
11 | Tlačni preizkus tesnosti kanalske mreže skladno z zahtevami standarda SIST EN 1507:2006, tesnostni razred C in tlačni razred II.
|  | kpl | 1 | 0
12 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
|  | kpl | 1 | 0
13 | Vrtanje lukenj od fi100 do fi230, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo prezračevanja
|  | ur | 12 | 0
14 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela ter čiščenje po končanih delih
|  | kpl | 1 | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ EUR |  |  | 0

## B.4-CNS
PROJEKTANSKI POPIS DEL
STROJNE INSTALACIJE
B.4 | CNS
REKAPITULACIJA :
| CNS SKUPAJ (brez DDV) | € |  | 0
1 | Dobava, montaža ter konfiguracija PLC krmilnika za namene regulacije ogrevanja, s spletnim strežnikom. Število vhodov: - 6xDI (digitalni input) + 6xAI (analogni input) + 9xDO (digitalni ouput) + 2xAO (analogni output), razširljiv s serijo I/O modulov.
| ustreza: Ustreza: kot npr. Saia PCD1.Room z Ethernet TCP/IP | kompl. | 1 | 0
2 | E-line napajalnik za krmilnik PCD1.Room: - vhod 110…240 VAC, izhod 24 VDC / 2.8 A
| ustreza: kot npr. SAIA Q.PS-PEL-2403 ali enakovredno | kompl. | 1 | 0
3 | Dodatni modul serijske komunikacije RS 485 z galvansko ločitvijo in razširitveno režo za PCD7.F1xxS
| ustreza: kot npr Saia PCD7.F150S ali enakovredno | kompl. | 1 | 0
4 | Dobava trifaznega elektro števca z ModBUS izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev ali direktni Števec je namenjen spremljanju delovanja obstoječega del in novozgrajenega dela.
| Ustreza: kot npr. SCHRACK - MGDIZ480-- ali Schneider A9MEM3155 ali enakovredno | kompl. | 1 | 0
5 | Dobava, montaža ter konfiguracija zunanjega temperaturnega senzorja WTS - O Wireless M-Bus Temperature Sensor
| ustreza: kot npr WTS-O ali enakovredno | kompl. | 1 | 0
6 | Temperaturno tipalo stebelno PT1000. Dolžina stebla 50mm, debelina stebla 6mm, dolžina kabla 2m, tipalo se dobavi skupaj s primerno tulko
| Ustreza: kot npr. Elektronika PahorOO106050210100 Tipalo OK 10-6-50-P10 ali enakovredno | kompl. | 6 | 0
7 | Električni razdelilnik = R-CNS (el. razdelilnik centralno nadzornega sistema), lokacija montaže: tehnični prostor - nadstropje. El. razdelilnik (cca. ŠxVxG: (500)x600x250mm) v kompletu z vgrajeno naslednjo opremo kot sledi: OPOMBA: (dimenzije razdelilnika prilagoditi glede na končno vgrajeno opremo z upoštevanjem 30% prostorske rezerve) Tip - Ustreza: kot npr. Schrack ali enakovredno
| ustreza: kot npr.: Saia-Bugress PCD1.G5000-A20 ali enakovredno | kompl. | 1 | 0
8 | Kabliranje znotraj toplotne postaje za potrebe CNS - centralno nadzornega sistema. | kompl. | 1 | 0
9 | Oddaljeno krmiljenje (CNS) - opis zahtevanih funkcionalnosti: Programiranje krmilnika glede na shemo strojnih naprav, po funkcijski specifikaciji projektanta oz. skladno z opisom v nadaljevanju. Konfiguracija krmilnika (WEB strežnika za dodatnimi modili) in izdelava CNS aplikacije. A) Zahteva se funkcionalna celota za sisteme merjenja porabe, kar vključuje: zajem podatkov na krmilnik, urno posredovanje podatkov v SQL bazo: Oddaljeno zajemanje podatkov (CNS) - opis zahtevanih funkcionalnosti: - 1 x števec električne energije - 1 x števec toplotne energije - 6 x temperaturni senzor B) Zahteva se funkcionalna celota za regulirne naprave, kar vključuje: zajem podatkov na krmilnik, urno posredovanje podatkov v SQL bazo, nastavitev željene temperature, nastavitev urnikov in režimov delovanja) - 2 x mešalna veja - 1 x direktna veja ogrevanje - 1 x prezračevalna naprava - 1 x kotel na sekance
C) Vključene morajo biti tudi naslednje funkcionalnosti: - pregled zgodovine (log file), - alarmiranje preko e-pošte (nastavitev javljanja napak do 3 elektronske naslove, ki jih poda naročnik), - časovni programi (urniki za posamezne naprave, veje, kjer morajo biti omogočeni najmanj 3 dnevni režimi), - zagotovitev pravice dostopov za vsaj 3 uporabnike z ločenim uporabniškim imenom in geslom, - vzpostavitev komunikacije med napravami (v kolikor gre za TCP/IP komunikacijo se vključi informatik naročnika, katerega mora koordinirati izvajalec CNS), - omogočeno mora biti vnašanje koledarja režimov delovanja s počitnicami in prazniki (za vsaj 1 leto vnaprej). Postavka se obravnava kot celota. V kolikor katerakoli funkcionalnost ne deluje, izvajalec ni upravičen do plačila celotne postavke. (za podrobnješi opis glej tehnično poročilo).
|  | kompl. | 1 | 0
10 | Vizualizacija (priprave grafičnih podlog) WEB strežnika krmilnika in izdelava grafičnega uporabniškega vmesnika za dostop do krmilnika - opis zahtevanih funkcionalnosti: Zahteva se grafična vizualizacija posameznih naprav in prikaz njenih stanj ter parametrov z dinamično predstavitvijo (želena temperatura, dejanska temperatura, delovanje/napaka, izris sheme ogrevanja, seznam merilnikov s trenutnimi stanji): - 1 x kotel na sekance - 1 x sanitarna topla voda - 1 x prezračevalna naprava - 3 x ogrevalna veja - 3 x urnik - 3 x krivulje
Vključeni morajo biti naslednji elementi vizualizacije: - tloris objekta pri prikazu temperatur, - izris sheme toplotne postaje, - pregled zgodovine vpogledov (log datoteka), - alarmi preko epošte, - časovnih programov (urnikov za posamezne naprave) in zagotovitev pravice dostopov ter vzpostavitev komunikacije ter upravljanje ogrevalnih vej, adresiranje s testiranjem aplikacije in zagon na objektu. V grafični obliki (vizualizacija na WEB serverju krmilnika na osnovi sheme) morata biti izvedeni signalizacija delovanja sistema.
|  | kompl. | 1 | 0
11 | Monitoring DOM Namen monitoringa je spremljanje doseganje kazalnikov energetske prenove s ciljem optimiranja poraba energije. Sistem mora prikazovati merilna mesta, kot so: - 1 x števec električne energije - 1 x števec toplotne energije - 6 x temperaturni senzor - 2 x delovanje naprav
Sistem monitoringa omogoča: spremljanje in primerjavo podatkov iz merilnih mest o porabi energije in temperaturnih sezorjev ter ostalih v grafični obliki : ‐ urni prikaz podatkov (trenutni podatek s posameznega merilnega mesta oz. senzorja in podatke za zadnjih 5 enot na enem grafu), ‐ dnevni prikaz podatkov (trenutni podatek in podatke za zadnjih 5 enot), ‐ mesečni prikaz podatkov (trenutni podatek in podatke za zadnjih 5 enot), ‐ letni prikaz podatkov, (trenutni podatek in podatke za zadnjih 5 enot), - pregled zgodovine podatkov za 2 leti nazaj na urnem, dnevnem, mesečnem in letnem nivoju, ‐ kjer je možno pridobiti referenčne vrednosti (npr; iz elaborata gradbene fizike ali pa pretekle porabe) so na grafu označene tudi referenčne vrednosti, ‐ Omogočen mora biti izvoz podatkov v CSV, XLS ali grafični format datotek.
|  | kompl. | 1 | 0
| CNS SKUPAJ EUR |  |  | 0

## C.1-ELEKTRO
PROJEKTANSKI POPIS DEL
C. | ELEKTRO INSTALACIJE
REKAPITULACIJA :
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
Št. | 1. RAZSVETLJAVA
1.1 | Zamenjava svetil
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
.

## navodila
SPLOŠNA NAVODILA :
ZA IZVAJALCA VSEH DEL ENERGETSKE SANACIJE
Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in sestavah ter navodila v načrtih in detajlih.
V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
Za vse serijske elemente in je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi arhitekt idejnega projekta. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natačno vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).
Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant arhitekture (OPA).
Skladno z 32. členom ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS ) v popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke mogoče ponuditi enakovredne alternative.
Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.
V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a. MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do vgraditve.
b. DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c. ODRI
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na končno kakovost del.
Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi.
Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del.
V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstav (odre, lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu.
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
Po dokončanju del izvajalec mora predložiti:
- izjave po zakonu o graditvi objektov
- ateste, spričevala, certifikate
- izjave o preizkusih
- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov
- navodila za obratovanje in vzdrževanje
- garancijske izjave
- potrjen dnevnik o izvajanju del
- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor)
Ponudnik- izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZR in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZR in PZI projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZR in PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije …
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- Ponudba mora vsebovati tudi:
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva projektant ali investitor
Vrednost izdelave vzorce mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
Zagotavljanje varnosti:
Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo:
- mehansko odpornost in stabilnost
- varnost pred požarom
- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice
- varnost pri uporabi
- zaščito pred hrupom
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote
- varovanjem pri delu
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
- INVESTITOR izdela varnostni načrt
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
ZBIRANJE ODPADKOV
Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov.
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov.
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
Področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih urejajo podzakonski predpisi, ki so bili izdani na podlagi 30. in 36 člena Zakona o varstvu okolja in sicer:
1. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
2. Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih določa naslednja obvezna ravnanja investitorja z gradbenimi odpadki:
Izvajalec mora zagotoviti da se na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadki, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in jih po začasnem skladiščenju oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje ni možna na gradbišču, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbeni odpadki odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.
Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov predvidene količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja.
Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstraniitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list.
Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno določena.
- Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še posebej dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega mataeriala in izdelati začasen sistem odvodnajvanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in po končanju del ves čas suhe.